## Sheet1
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE VUKOVAR,BOLNIČKA 1,STAN BR.2,
|  |  | Količina | Jed. cijena | Ukupni iznos
1. | KONSTRUKCIJSKI POPRAVCI
1.1. | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA
1.1.1. | Čišćenje stana od otpadnog materijala nastalog urušavanjem, kao posljedica devastacije i neodrzavanja
|  | m2 | 55.42 |  | 0
1.1.2. | Struganje stare vapnene boje sa zidova i stropova, sa svim pripremnim radovima
|  | m2 | 194.75 |  | 0
| UKUPNO 1.1. |  |  |  | 0
1. REKAPITULACIJA
1.1. | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
| 1. KONSTRUKCIJSKI PORAVCI - SVEUKUPNO |  |  |  | 0
2. | STOLARSKI RADOVI
Prije izrade stolarije sve mjere obavezno uzeti na licu mjesta
2.1. | VANJSKA I UNUTARNJA STOLARIJA
2.1.1. | Stolarski popravak prozora i balkonskih vrata koja se mogu doraditi u funkciju ( izmjena okova, popravci manjih oštećenja , podešavnje )
|  | kom | 7 |  | 0
| UKUPNO 2.1. |  |  |  | 0
2.2. | UNUTARNJA STOLARIJA
2.2.1. | Stolarski popravak vrata koja se mogu doraditi u funkciju ( izmjena okova, popravci manjih oštećenja , podešavnje i bojanje)
|  | kom | 5 |  | 0
2.2. | UKUPNO 2.2. |  |  |  | 0
2. REKAPITULACIJA
2.1. | VANJSKA STOLARIJA |  |  |  | 0
2.2. | UNUTARNJA STOLARIJA |  |  |  | 0
| 2. STOLARSKI RADOVI - SVEUKUPNO |  |  |  | 0
3. | OBRTNIČKI RADOVI
3.1. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
3.1.1. | Bojenje unutarnjih zidova disperzivnom bojom, uz prethodno izravnavanje ploha glet masom, u tonu i nijansi po izboru projektanta. U cijenu uključeni svi pripremni i pomočni radovi i materijal.
b) stari zidovi sa svim pripremnim radovima
|  | m2 | 139.33 |  | 0
3.1.2. | Bojenje stropova disperzivnom bojom, uz prethodno izravnavanje ploha glet masom, u tonu i nijansi po izboru projektanta. U cijenu uključeni svi pripremni i pomočni radovi i materijal.
b) stari stropovi sa svim pripremnim radovima
|  | m2 | 55.42 |  | 0
| UKUPNO 3.1. |  |  |  | 0
3. REKAPITULACIJA
3.1. | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 3. OBRTNIČKI RADOVI - SVEUKUPNO |  |  |  | 0
4. | RAZNI RADOVI
4.1.1.. | Ispitivanje ispravnosti instalacije vodovoda,kanalizacije i elektroinstalacija, te potrebni popravci i dovođenje do potpune funkcionalnosti. | kompl | 1 |  | 0
4.1.2. | Završno čišćenje stana što uključuje pranje prozora, podnih površina, zidnih površina od keramičkih pločica, unutrašnje stolarije; sve spremno i čisto za useljenje namještaja korisnika | m2 | 55.42 |  | 0
| 4. RAZNI RADOVI - SVEUKUPNO |  |  |  | 0
UKUPNA REKAPITULACIJA
1. | KONSTRUKCIJSKI POPRAVCI |  |  |  | 0
2. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
3. | OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
4. | RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0