## List1
(1/3) Analiza postojećeg stanja zgrade s prijedlogom mjera i procjenom investicije u dijelu - ZDRAVI UNUTARNJI KLIMATSKI UVJETI
Zdravi unutarnji klimatski uvjeti
Unutarnji uvjeti ugodnosti prostora podrazumijevaju optimalnu temperaturu i vlažnost zraka, brzinu strujanja zraka, količinu zagađivača (prašine i hlapljivih spojeva) u zraku, osunčanje i prirodno osvjetljenje, zaštitu od buke i akustičku kvalitetu prostorija.
Napomena: svi zahtjevi provjereni i upisani procjenom bez mjerenja i točnih ulaznih podataka ne mogu se smatrati podlogom za stručnu procjenu stanja kvalitete unutarnjih klimatskih uvjeta. Dobiveni podaci i vrijednosti mogu poslužiti isključivo kao preporuke za daljnju provjeru, razradu i izradu elaborata i projekta ovisno o traženim zahtjevima.
Naziv zgrade
Adresa
Mjesto
Katastarska općina
Katastarska čestica
Vrsta zgrade |  |  |  |  | ostale nestambene
Ploština korisne površine grijanog dijela, Ak | [5 empty] | m2
Obujam grijanog zraka, V | [5 empty] | m3 |  | Legenda:
Orijentacija boravišnih prostora |  |  | jednostrana |  | S |  |  | odabrati od ponuđenog
|  |  | dvostrana | 1) | J
|  |  |  | 2) | S |  |  | upisati podatak
višestrana
proračunata vrijednost
Projektirana temperatura - grijanje | [5 empty] | °C
Projektirana temperatura - hlađenje | [5 empty] | °C
Projektirana relativna vlažnost zraka | [5 empty] | %
Dopuštena brzina strujanja zraka | [5 empty] | m/s
Temperatura zraka
zahtjev provjeren |  |  | mjerenjem
zadovoljava | grijanje |  | djelomično
zadovoljava | hlađenje |  | djelomično
Procjena mjere / prema podacima cijene u popisu mjera (€):
Prijedlog mjera:
| 1 | regulacijski elementi temperature | [7 empty] | 0
| 2 | ventilacija s rekuperacijom | [7 empty] | 0
| 3 | sustavi hlađenja | [7 empty] | 0
[7 empty] | Ukupno: |  |  | 0
Komentar (upisati ono što se procjenjuje značajnim, a nije sadržano u tablici):
Temperatura ploha
zahtjev provjeren |  |  | mjerenjem
zadovoljava | grijanje |  | djelomično
zadovoljava | hlađenje |  | djelomično
Procjena mjere / prema podacima cijene u popisu mjera (€):
Prijedlog mjera:
Mjera broj: | 1 | regulacijski elementi temperature | [7 empty] | 0
[7 empty] | Ukupno: |  |  | 0
Komentar (upisati ono što se procjenjuje značajnim, a nije sadržano u tablici):
Relativna vlažnost zraka
zahtjev provjeren |  |  | mjerenjem
zadovoljava | grijanje |  | djelomično
zadovoljava | hlađenje |  | djelomično
Procjena mjere / prema podacima cijene u popisu mjera (€):
Prijedlog mjera:
Mjera broj: | 4 | mjerač vlažnosti | [7 empty] | 0
| 2 | ventilacija s rekuperacijom | [7 empty] | 0
| 5 | odvlaživač zraka | [7 empty] | 0
| 6 | ovlaživač zraka | [7 empty] | 0
[7 empty] | Ukupno: |  |  | 0
Komentar (upisati ono što se procjenjuje značajnim, a nije sadržano u tablici):
Brzina strujanja zraka
zahtjev provjeren |  |  | procjenom
zadovoljava | grijanje |  | da
zadovoljava | hlađenje |  | da
Procjena mjere / prema podacima cijene u popisu mjera (€):
Prijedlog mjera:
Mjera broj: | 7 | podešavanje brzine i smjera strujanja zraka uređaja | [7 empty] | 0
[7 empty] | Ukupno: |  |  | 0
Komentar (upisati ono što se procjenjuje značajnim, a nije sadržano u tablici):
Hlapljivi organski spojevi (HOS)
zahtjev provjeren |  |  | mjerenjem
zadovoljava |  |  | da
Procjena mjere / prema podacima cijene u popisu mjera (€):
Prijedlog mjera:
Mjera broj: | 26 | zamjena materijala obloga zidova i/ili podova | [7 empty] | 0
| 8 | pročistač zraka | [7 empty] | 0
[7 empty] | Ukupno: |  |  | 0
Komentar (upisati ono što se procjenjuje značajnim, a nije sadržano u tablici):
Radioaktivne čestice
zahtjev provjeren |  |  | mjerenjem
Radioaktivne čestice - podrum: |  |  | da
Radioaktivne čestice - prizemlje: |  |  | ne
zadovoljava |  |  | ne
Procjena mjere / prema podacima cijene u popisu mjera (€):
Prijedlog mjera:
Mjera broj: | 2 | ventilacija s rekuperacijom | [7 empty] | 0
| 9.b | mjerač radona | [7 empty] | 0
[7 empty] | Ukupno: |  |  | 0
Komentar (upisati ono što se procjenjuje značajnim, a nije sadržano u tablici):
Prašina
zahtjev provjeren |  |  | mjerenjem
zadovoljava |  |  | da
Procjena mjere / prema podacima cijene u popisu mjera (€):
Prijedlog mjera:
Mjera broj: | 9.b | mjerač fine prašine | [7 empty] | 0
| 26 | zamjena materijala obloga zidova i/ili podova | [7 empty] | 0
| 8 | pročistač zraka | [7 empty] | 0
[7 empty] | Ukupno: |  |  | 0
Komentar (upisati ono što se procjenjuje značajnim, a nije sadržano u tablici):
Mikroorganizmi
zahtjev provjeren |  |  | mjerenjem
gljivice/plijesni - zadovoljava |  |  | da
klima uređaj - zadovoljava |  |  | da
Procjena mjere / prema podacima cijene u popisu mjera (€):
Prijedlog mjera:
Mjera broj: | 8 | pročistač zraka | [7 empty] | 0
[7 empty] | Ukupno: |  |  | 0
Komentar (upisati ono što se procjenjuje značajnim, a nije sadržano u tablici):
Ugljični dioksid CO2
zahtjev provjeren |  |  | mjerenjem
zadovoljava
Procjena mjere / prema podacima cijene u popisu mjera (€):
Prijedlog mjera:
Mjera broj: | 9.a | mjerač CO2 | [7 empty] | 0
| 10 | uređaj za automatsko otvaranje prozora za provjetravanje | [7 empty] | 0
| 2 | ventilacija s rekuperacijom | [7 empty] | 0
[7 empty] | Ukupno: |  |  | 0
Komentar (upisati ono što se procjenjuje značajnim, a nije sadržano u tablici):
Insolacija
zasjenjenost |  | zelenilo | da
|  | okolna izgradnja | da
|  | geometrija zgrade | da
elementi za zaštitu |  | vanjski | vanjski
navesti element zaštite:
Zaštita od insolacije prema zahtjevu TPRUETZZ
zadovoljava |  |  | da
Procjena mjere / prema podacima cijene u popisu mjera (€):
Prijedlog mjera:
Mjera broj: | 11 | stakla za zaštitu od insolacije | [7 empty] | 0
| 12 | rolete | [7 empty] | 0
| 13 | žaluzine | [7 empty] | 0
| 14 | tende | [7 empty] | 0
[7 empty] | Ukupno: |  |  | 0
Komentar (upisati ono što se procjenjuje značajnim, a nije sadržano u tablici):
Prirodno osvjetljenje
zahtjev provjeren |  |  | mjerenjem
zadovoljava |  |  | da
Procjena mjere / prema podacima cijene u popisu mjera (€):
Prijedlog mjera:
Mjera broj: | 13 | žaluzine | [7 empty] | 0
[7 empty] | Ukupno: |  |  | 0
Komentar (upisati ono što se procjenjuje značajnim, a nije sadržano u tablici):
Zaštita od buke
zahtjev provjeren |  |  | mjerenjem
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka ("Narodne novine" broj 143/21)
zona buke |  |  |  |  | 1. odmor, oporavak
| dopuštena razina buke |  |  | Ldan | 50 | dB(A)
| dopuštena razina buke |  |  | Lvečer | 45 | dB(A)
| dopuštena razina buke |  |  | Lnoć | 40 | dB(A)
rezidualna buka: |  |  |  |  | mjerena
| razina rezidualne buke |  |  | Ldan |  | dB(A)
| razina rezidualne buke |  |  | Lvečer |  | dB(A)
| razina rezidualne buke |  |  | Lnoć |  | dB(A)
buka cestovnog prometa: |  |  |  |  | da
| udaljenost od prometnice |  |  |  | 50 | m
| intenzitet prometa - osobna vozila |  |  |  | 200 | vozila/sat
| intenzitet prometa - teška vozila |  |  |  | 50 | vozila/sat
| pretpostavljena buka c. prometa |  |  | Ldan | 56.3 | dB(A)
| pretpostavljena buka c. prometa |  |  | Lnoć | 50.2794 | dB(A)
buka tračničkog prometa: |  |  |  |  | ne
| pretpostavljena buka tr. prometa |  |  | Ldan |  | dB(A)
| pretpostavljena buka tr. prometa |  |  | Lnoć |  | dB(A)
buka zračnog prometa: |  |  |  |  | ne
| pretpostavljena buka tr. prometa |  |  | Ldan |  | dB(A)
| pretpostavljena buka tr. prometa |  |  | Lnoć |  | dB(A)
unutarnji prostor
| dopuštena razina buke |  |  | Ldan | 35 | dB(A)
| dopuštena razina buke |  |  | Lvečer | 30 | dB(A)
| dopuštena razina buke |  |  | Lnoć | 25 | dB(A)
zadovoljava |  |  | da
Procjena mjere / prema podacima cijene u popisu mjera (€):
Prijedlog mjera:
Mjera broj: | 15 | prozori - Rw,min 32 dB | [7 empty] | 0
| 16 | prozori - Rw,min 35 dB | [7 empty] | 0
| 17 | prozori - Rw,min 38 dB | [7 empty] | 0
| 18 | prozori - Rw,min 40 dB | [7 empty] | 0
[7 empty] | Ukupno: |  |  | 0
Komentar (upisati ono što se procjenjuje značajnim, a nije sadržano u tablici):
Zvučna izolacija
zahtjev provjeren |  |  | mjerenjem
zidovi - R'w |  | zadovoljava | da
Procjena mjere / prema podacima cijene u popisu mjera (€):
Prijedlog mjera:
Mjera broj: | 19 | izrada lagane predstjenke | [7 empty] | 0
međukatne konstr. - R'w |  | zadovoljava | da
međukatne konstr. - L'w |  | zadovoljava | da
Procjena mjere / prema podacima cijene u popisu mjera (€):
Prijedlog mjera:
Mjera broj: | 20 | izrada spuštenog stropa | [7 empty] | 0
| 21 | izrada plivajućeg poda - estrih | [7 empty] | 0
| 22 | izrada plivajućeg poda - suhomontažni | [7 empty] | 0
[7 empty] | Ukupno: |  |  | 0
Komentar (upisati ono što se procjenjuje značajnim, a nije sadržano u tablici):
Akustički zahtjevi
zahtjev provjeren |  |  | mjerenjem
akustički zahtjevni prostori |  |  | ne
namjena akustički zahtjevnih prostora:
optimalno vrijeme odjeka |  |  |  | s
Akustički zahtjev: |  | zadovoljava | da
Procjena mjere / prema podacima cijene u popisu mjera (€):
Prijedlog mjera:
Mjera broj: | 23 | apsorberi - strop | [7 empty] | 0
| 24 | apsorberi - zid | [7 empty] | 0
| 25 | ostali elementi za apsorpciju zvuka | [7 empty] | 0
[7 empty] | Ukupno: |  |  | 0
Komentar (upisati ono što se procjenjuje značajnim, a nije sadržano u tablici):
Vlaga građevnih dijelova
zahtjev provjeren |  |  | pregledom
zadovoljava |  |  | ne
ne zadovoljava |  | razlog: | više
vanjska vlaga |  |  | -
kondenzat |  |  | zid
instalacije |  |  | dovod
Procjena mjere / prema podacima cijene u popisu mjera (€):
Prijedlog mjera:
Mjera broj: | 27* | sanacija vlage (cijena ovisi o oštećenjima i predmetu sanacije) | [7 empty] | 0
[7 empty] | Ukupno: |  |  | 0
Komentar (upisati ono što se procjenjuje značajnim, a nije sadržano u tablici):
Procjena mjera ukupno (€) :
0
Popis prijedloga mjera i procjena troškova bez PDV-a:
Napomena: isti broj mjere unosi se samo jednom, predložene cijene ne uključuju montažu uređaja niti projektnu dokumentaciju
Mjera broj: | [11 empty] | Projektant korigira jedinične cijene ako utvrdi da su radovi manje ili više složeni u odnosu na opisane te s obzirom na tržišne uvjete, i ako se procjena razlikuje od procijenjenih iznosa ili mjera u tablici.
1 | regulacijski elementi temperature |  |  |  |  | 40 | €/kom | 0 | kom | 0 | €
2 | ventilacija s rekuperacijom |  |  |  | do 50 m2 | 3200 | €/kom | 0 | kom | 0 | €
[5 empty] | 50-100 m2 | 3600 | €/kom | 0 | kom | 0 | €
[5 empty] | >100 m2 | 4500 | €/kom | 0 | kom | 0 | €
3 | sustavi hlađenja |  |  |  | do 25 m2 | 1100 | €/kom | 0 | kom | 0 | €
[5 empty] | 25-50 m2 | 1500 | €/kom | 0 | kom | 0 | €
[5 empty] | do 75 m2 | 2800 | €/kom | 0 | kom | 0 | €
4 | mjerač vlažnosti |  |  |  |  | 35 | €/kom | 0 | kom | 0 | €
5 | odvlaživač zraka |  |  |  | do 50 m2 | 550 | €/kom | 0 | kom | 0 | €
[5 empty] | 50-100 m2 | 950 | €/kom | 0 | kom | 0 | €
[5 empty] | >100 m2 | 1100 | €/kom | 0 | kom | 0 | €
6 | ovlaživač zraka |  |  |  | do 50 m2 | 250 | €/kom | 0 | kom | 0 | €
[5 empty] | 50-100 m2 | 350 | €/kom | 0 | kom | 0 | €
[5 empty] | >100 m2 | 700 | €/kom | 0 | kom | 0 | €
7 | podešavanje brzine i smjera strujanja zraka uređaja |  |  |  | paušal | 50 | €/sat | 0 | sati | 0 | €
8 | pročistač zraka |  |  |  | do 50 m2 | 550 | €/kom | 0 | kom | 0 | €
[5 empty] | 50-100 m2 | 1100 | €/kom | 0 | kom | 0 | €
[5 empty] | >100 m2 | 1650 | €/kom | 0 | kom | 0 | €
9.a | mjerač CO2 |  |  |  |  | 200 | €/kom | 0 | kom | 0 | €
9.b | mjerač radona |  |  |  |  | 300 | €/kom | 0 | kom | 0 | €
9.c | mjerač fine prašine |  |  |  |  | 250 | €/kom | 0 | kom | 0 | €
10 | uređaj za automatsko otvaranje otvora za prirodnu ventilaciju |  |  |  |  | 250 | €/kom | 0 | kom | 0 | €
11 | IZO stakla za zaštitu od insolacije (bez ugradnje) |  |  |  |  | 140 | €/m2 | 0 | m2 | 0 | €
12 | rolete |  |  |  |  | 150 | €/m2 | 0 | m2 | 0 | €
13 | žaluzine |  |  |  |  | 450 | €/m2 | 0 | m2 | 0 | €
14 | tende |  |  |  |  | 150 | €/m2 | 0 | m2 | 0 | €
15 | prozori - Rw,min 32 dB |  |  |  |  | 215 | €/m2 | 0 | m2 | 0 | €
16 | prozori - Rw,min 35 dB |  |  |  |  | 225 | €/m2 | 0 | m2 | 0 | €
17 | prozori - Rw,min 38 dB |  |  |  |  | 250 | €/m2 | 0 | m2 | 0 | €
18 | prozori - Rw,min 40 dB |  |  |  |  | 280 | €/m2 | 0 | m2 | 0 | €
19 | izrada lagane predstjenke |  |  |  |  | 40 | €/m2 | 0 | m2 | 0 | €
20 | izrada spuštenog stropa |  |  |  |  | 40 | €/m2 | 0 | m2 | 0 | €
21 | izrada plivajućeg poda - estrih / bez podne obloge |  |  |  |  | 40 | €/m2 | 0 | m2 | 0 | €
22 | izrada plivajućeg poda - suhomontažni / bez podne obloge |  |  |  |  | 100 | €/m2 | 0 | m2 | 0 | €
23 | apsorberi - strop |  |  |  |  | 65 | €/m2 | 0 | m2 | 0 | €
24 | apsorberi - zid |  |  |  |  | 70 | €/m2 | 0 | m2 | 0 | €
25 | ostali elementi za apsorpciju zvuka |  |  |  |  | 60 | €/m2 | 0 | m2 | 0 | €
26 | zamjena materijala obloga zidova i/ili podova |  |  |  |  | 50 | €/m2 | 0 | m2 | 0 | €
27* | sanacija vlage (cijena ovisi o oštećenjima i predmetu sanacije) |  |  |  |  | *cijena po projektu |  | 0 | pauš. | 0 | €
27.a | drenaža |  |  |  |  | *
27.b | hidroizolacijske trake i premazi |  |  |  |  | *
27.c | injektiranje |  |  |  |  | *
27.d | osmoza |  |  |  |  | *
27.e | isušivanje |  |  |  |  | *
27.f | brtvljenja |  |  |  |  | *
27.g | ostali hidroizolacijski radovi |  |  |  |  | *
| Datum i mjesto izrade: | [5 empty] | Izradio projektant: |  |  |  |  | Navesti ime, prezime, struku i kvalificirani elektronički potpis (ili pečat i potpis) projektanta koji je izradio ovaj dio Analize (za ZUKU)