## List1
(1/3) Analiza postojećeg stanja zgrade s prijedlogom mjera i procjenom investicije u dijelu - ZDRAVI UNUTARNJI KLIMATSKI UVJETI
Zdravi unutarnji klimatski uvjeti
Unutarnji uvjeti ugodnosti prostora podrazumijevaju optimalnu temperaturu i vlažnost zraka, brzinu strujanja zraka, količinu zagađivača (prašine i hlapljivih spojeva) u zraku, osunčanje i prirodno osvjetljenje, zaštitu od buke i akustičku kvalitetu prostorija.
Napomena: svi zahtjevi provjereni i upisani procijenjenom bez mjerenja i točnih ulaznih podataka ne mogu se smatrati podlogom za stručnu procjenu stanja kvalitete unutarnjih klimatskih uvjeta. Dobiveni podaci i vrijednosti mogu poslužiti isključivo kao preporuke za daljnju provjeru, razradu i izradu elaborata i projekta ovisno o traženim zahtjevima.
Naziv zgrade
Adresa
Mjesto
Katastarska općina
Katastarska čestica
Vrsta zgrade |  |  |  |  | ostale nestambene
Ploština korisne površine grijanog dijela, Ak | [5 empty] | m2
Obujam grijanog zraka, V | [5 empty] | m3 |  | Legenda:
Orijentacija boravišnih prostora |  |  | jednostrana |  | S |  |  | odabrati od ponuđenog
|  |  | dvostrana | 1) | J
|  |  |  | 2) | S |  |  | upisati podatak
višestrana
proračunata vrijednost
Projektirana temperatura - grijanje | [5 empty] | °C
Projektirana temperatura - hlađenje | [5 empty] | °C
Projektirana relativna vlažnost zraka | [5 empty] | %
Dopuštena brzina strujanja zraka | [5 empty] | m/s
Temperatura zraka
zahtjev provjeren |  |  | mjerenjem
zadovoljava | grijanje |  | djelomično
zadovoljava | hlađenje |  | djelomično
Procjena mjere / prema podacima cijene u popisu mjera (kn):
Prijedlog mjera:
| 1 | regulacijski elementi temperature | [7 empty] | 0
| 2 | ventilacija s rekuperacijom | [7 empty] | 0
| 3 | sustavi hlađenja | [7 empty] | 0
[7 empty] | Ukupno: |  |  | 0
Komentar (upisati ono što se procjenjuje značajnim, a nije sadržano u tablici):
Temperatura ploha
zahtjev provjeren |  |  | mjerenjem
zadovoljava | grijanje |  | djelomično
zadovoljava | hlađenje |  | djelomično
Procjena mjere / prema podacima cijene u popisu mjera (kn):
Prijedlog mjera:
Mjera broj: | 1 | regulacijski elementi temperature | [7 empty] | 0
[7 empty] | Ukupno: |  |  | 0
Komentar (upisati ono što se procjenjuje značajnim, a nije sadržano u tablici):
Relativna vlažnost zraka
zahtjev provjeren |  |  | mjerenjem
zadovoljava | grijanje |  | djelomično
zadovoljava | hlađenje |  | djelomično
Iznos mjere / prema podacima cijene u popisu mjera:
Prijedlog mjera:
Mjera broj: | 4 | mjerač vlažnosti | [7 empty] | 0
| 2 | ventilacija s rekuperacijom | [7 empty] | 0
| 5 | odvlaživač zraka | [7 empty] | 0
| 6 | ovlaživač zraka | [7 empty] | 0
[7 empty] | Ukupno: |  |  | 0
Komentar (upisati ono što se procjenjuje značajnim, a nije sadržano u tablici):
Brzina strujanja zraka
zahtjev provjeren |  |  | procjenom
zadovoljava | grijanje |  | da
zadovoljava | hlađenje |  | da
Procjena mjere / prema podacima cijene u popisu mjera (kn):
Prijedlog mjera:
Mjera broj: | 7 | podešavanje brzine i smjera strujanja zraka uređaja | [7 empty] | 0
[7 empty] | Ukupno: |  |  | 0
Komentar (upisati ono što se procjenjuje značajnim, a nije sadržano u tablici):
Hlapljivi organski spojevi (HOS)
zahtjev provjeren |  |  | mjerenjem
zadovoljava |  |  | da
Procjena mjere / prema podacima cijene u popisu mjera (kn):
Prijedlog mjera:
Mjera broj: | 26 | zamjena materijala obloga zidova i/ili podova
| 8 | pročistač zraka
[7 empty] | Ukupno: |  |  | 0
Komentar (upisati ono što se procjenjuje značajnim, a nije sadržano u tablici):
Radioaktivne čestice
zahtjev provjeren |  |  | mjerenjem
Radioaktivne čestice - podrum: |  |  | da
Radioaktivne čestice - prizemlje: |  |  | ne
zadovoljava |  |  | ne
Procjena mjere / prema podacima cijene u popisu mjera (kn):
Prijedlog mjera:
Mjera broj: | 2 | ventilacija s rekuperacijom | [7 empty] | 0
[7 empty] | Ukupno: |  |  | 0
Komentar (upisati ono što se procjenjuje značajnim, a nije sadržano u tablici):
Prašina
zahtjev provjeren |  |  | mjerenjem
zadovoljava |  |  | da
Procjena mjere / prema podacima cijene u popisu mjera (kn):
Prijedlog mjera:
Mjera broj: | 26 | zamjena materijala obloga zidova i/ili podova | [7 empty] | 0
| 8 | pročistač zraka | [7 empty] | 0
[7 empty] | Ukupno: |  |  | 0
Komentar (upisati ono što se procjenjuje značajnim, a nije sadržano u tablici):
Mikroorganizmi
zahtjev provjeren |  |  | mjerenjem
gljivice/plijesni - zadovoljava |  |  | da
klima uređaj - zadovoljava |  |  | da
Procjena mjere / prema podacima cijene u popisu mjera (kn):
Prijedlog mjera:
Mjera broj: | 8 | pročistač zraka | [7 empty] | 0
[7 empty] | Ukupno: |  |  | 0
Komentar (upisati ono što se procjenjuje značajnim, a nije sadržano u tablici):
Ugljični dioksid CO2
zahtjev provjeren |  |  | mjerenjem
zadovoljava
Procjena mjere / prema podacima cijene u popisu mjera (kn):
Prijedlog mjera:
Mjera broj: | 9 | mjerač CO2 | [7 empty] | 0
| 10 | uređaj za automatsko otvaranje prozora za provjetravanje | [7 empty] | 0
| 5 | ventilacija s rekuperacijom | [7 empty] | 0
[7 empty] | Ukupno: |  |  | 0
Komentar (upisati ono što se procjenjuje značajnim, a nije sadržano u tablici):
Insolacija
zasjenjenost |  | zelenilo | da
|  | okolna izgradnja | da
|  | geometrija zgrade | da
elementi za zaštitu |  | vanjski | vanjski
navesti element zaštite:
Zaštita od insolacije prema zahtjevu TPRUETZZ
zadovoljava |  |  | da
Procjena mjere / prema podacima cijene u popisu mjera (kn):
Prijedlog mjera:
Mjera broj: | 11 | stakla za zaštitu od insolacije | [7 empty] | 0
| 12 | rolete | [7 empty] | 0
| 13 | žaluzine | [7 empty] | 0
| 14 | tende | [7 empty] | 0
[7 empty] | Ukupno: |  |  | 0
Komentar (upisati ono što se procjenjuje značajnim, a nije sadržano u tablici):
Prirodno osvjetljenje
zahtjev provjeren |  |  | mjerenjem
zadovoljava |  |  | da
Procjena mjere / prema podacima cijene u popisu mjera (kn):
Prijedlog mjera:
Mjera broj: | 13 | žaluzine | [7 empty] | 0
[7 empty] | Ukupno: |  |  | 0
Komentar (upisati ono što se procjenjuje značajnim, a nije sadržano u tablici):
Zaštita od buke
zahtjev provjeren |  |  | mjerenjem
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/05)
zona buke |  |  |  |  | 1. odmor, oporavak
| dopuštena razina buke |  |  | Ldan | 50 | dB(A)
| dopuštena razina buke |  |  | Lnoć | 40 | dB(A)
rezidualna buka: |  |  |  |  | mjerena
| razina rezidualne buke |  |  | Ldan
| razina rezidualne buke |  |  | Lnoć
buka cestovnog prometa: |  |  |  |  | da
| udaljenost od prometnice |  |  |  | 50 | m
| intenzitet prometa - osobna vozila |  |  |  | 200 | vozila/sat
| intenzitet prometa - teška vozila |  |  |  | 50 | vozila/sat
| pretpostavljena buka c. prometa |  |  | Ldan | 56.3 | dB(A)
| pretpostavljena buka c. prometa |  |  | Lnoć | 50.2794 | dB(A)
buka tračničkog prometa: |  |  |  |  | ne
| pretpostavljena buka tr. prometa |  |  | Ldan |  | dB(A)
| pretpostavljena buka tr. prometa |  |  | Lnoć |  | dB(A)
buka zračnog prometa: |  |  |  |  | ne
| pretpostavljena buka tr. prometa |  |  | Ldan |  | dB(A)
| pretpostavljena buka tr. prometa |  |  | Lnoć |  | dB(A)
unutarnji prostor
| dopuštena razina buke |  |  | Ldan | 30 | dB(A)
| dopuštena razina buke |  |  | Lnoć | 25 | dB(A)
zadovoljava |  |  | da
Procjena mjere / prema podacima cijene u popisu mjera (kn):
Prijedlog mjera:
Mjera broj: | 15 | prozori - Rw,min 32 dB | [7 empty] | 0
| 16 | prozori - Rw,min 35 dB | [7 empty] | 0
| 17 | prozori - Rw,min 38 dB | [7 empty] | 0
| 18 | prozori - Rw,min 40 dB | [7 empty] | 0
[7 empty] | Ukupno: |  |  | 0
Komentar (upisati ono što se procjenjuje značajnim, a nije sadržano u tablici):
Zvučna izolacija
zahtjev provjeren |  |  | mjerenjem
zidovi - R'w |  | zadovoljava | da
Procjena mjere / prema podacima cijene u popisu mjera (kn):
Prijedlog mjera:
Mjera broj: | 19 | izrada lagane predstjenke | [7 empty] | 0
međukatne konstr. - R'w |  | zadovoljava | da
međukatne konstr. - L'w |  | zadovoljava | da
Procjena mjere / prema podacima cijene u popisu mjera (kn):
Prijedlog mjera:
Mjera broj: | 20 | izrada spuštenog stropa | [7 empty] | 0
| 21 | izrada plivajućeg poda - estrih | [7 empty] | 0
| 22 | izrada plivajućeg poda - suhomontažni | [7 empty] | 0
[7 empty] | Ukupno: |  |  | 0
Komentar (upisati ono što se procjenjuje značajnim, a nije sadržano u tablici):
Akustički zahtjevi
zahtjev provjeren |  |  | mjerenjem
akustički zahtjevni prostori |  |  | ne
namjena akustički zahtjevnih prostora:
optimalno vrijeme odjeka |  |  |  | s
Akustički zahtjev: |  | zadovoljava | da
Procjena mjere / prema podacima cijene u popisu mjera (kn):
Prijedlog mjera:
Mjera broj: | 23 | apsorberi - strop | [7 empty] | 0
| 24 | apsorberi - zid | [7 empty] | 0
| 25 | ostali elementi za apsorpciju zvuka | [7 empty] | 0
[7 empty] | Ukupno: |  |  | 0
Komentar (upisati ono što se procjenjuje značajnim, a nije sadržano u tablici):
Vlaga građevnih dijelova
zahtjev provjeren |  |  | pregledom
zadovoljava |  |  | ne
ne zadovoljava |  | razlog: | više
vanjska vlaga |  |  | -
kondenzat |  |  | zid
instalacije |  |  | dovod
Procjena mjere / prema podacima cijene u popisu mjera (kn):
Prijedlog mjera:
Mjera broj: | 27* | sanacija vlage (cijena ovisi o oštećenjima i predmetu sanacije) | [7 empty] | 0
[7 empty] | Ukupno: |  |  | 0
Komentar (upisati ono što se procjenjuje značajnim, a nije sadržano u tablici):
Procjena mjera ukupno (kn) :
0
Popis prijedloga mjera:
Napomena: isti broj mjere unosi se samo jednom
Mjera broj:
1 | regulacijski elementi temperature |  |  |  |  | 300 | kn/kom | 0 | kom | 0 | kn
2 | ventilacija s rekuperacijom |  |  |  | do 50 m2 | 15000 | kn/kom | 0 | kom | 0 | kn
[5 empty] | 50-100 m2 | 22000 | kn/kom | 0 | kom | 0 | kn
[5 empty] | >100 m2 | 30000 | kn/kom | 0 | kom | 0 | kn
3 | sustavi hlađenja |  |  |  | do 25 m2 | 5000 | kn/kom | 0 | kom | 0 | kn
[5 empty] | 25-50 m2 | 8500 | kn/kom | 0 | kom | 0 | kn
[5 empty] | do 75 m2 | 15000 | kn/kom | 0 | kom | 0 | kn
4 | mjerač vlažnosti |  |  |  |  | 400 | kn/kom | 0 | kom | 0 | kn
5 | odvlaživač zraka |  |  |  | do 50 m2 | 2000 | kn/kom | 0 | kom | 0 | kn
[5 empty] | 50-100 m2 | 3000 | kn/kom | 0 | kom | 0 | kn
[5 empty] | >100 m2 | 5000 | kn/kom | 0 | kom | 0 | kn
6 | ovlaživač zraka |  |  |  | do 50 m2 | 1000 | kn/kom | 0 | kom | 0 | kn
[5 empty] | 50-100 m2 | 1500 | kn/kom | 0 | kom | 0 | kn
[5 empty] | >100 m2 | 3000 | kn/kom | 0 | kom | 0 | kn
7 | podešavanje brzine i smjera strujanja zraka uređaja |  |  |  | paušal | 300 | kn/sat | 0 | sati | 0 | kn
8 | pročistač zraka |  |  |  | do 50 m2 | 2000 | kn/kom | 0 | kom | 0 | kn
[5 empty] | 50-100 m2 | 5000 | kn/kom | 0 | kom | 0 | kn
[5 empty] | >100 m2 | 7500 | kn/kom | 0 | kom | 0 | kn
9 | mjerač CO2 |  |  |  |  | 1700 | kn/kom | 0 | kom | 0 | kn
10 | uređaj za automatsko otvaranje otvora za prirodnu ventilaciju |  |  |  |  | 2000 | kn/kom | 0 | kom | 0 | kn
11 | stakla za zaštitu od insolacije |  |  |  |  | 1000 | kn/m2 | 0 | m2 | 0 | kn
12 | rolete |  |  |  |  | 650 | kn/m2 | 0 | m2 | 0 | kn
13 | žaluzine |  |  |  |  | 900 | kn/m2 | 0 | m2 | 0 | kn
14 | tende |  |  |  |  | 1000 | kn/m2 | 0 | m2 | 0 | kn
15 | prozori - Rw,min 32 dB |  |  |  |  | 1500 | kn/m2 | 0 | m2 | 0 | kn
16 | prozori - Rw,min 35 dB |  |  |  |  | 1700 | kn/m2 | 0 | m2 | 0 | kn
17 | prozori - Rw,min 38 dB |  |  |  |  | 1900 | kn/m2 | 0 | m2 | 0 | kn
18 | prozori - Rw,min 40 dB |  |  |  |  | 2100 | kn/m2 | 0 | m2 | 0 | kn
19 | izrada lagane predstjenke |  |  |  |  | 170 | kn/m2 | 0 | m2 | 0 | kn
20 | izrada spuštenog stropa |  |  |  |  | 180 | kn/m2 | 0 | m2 | 0 | kn
21 | izrada plivajućeg poda - estrih / bez podne obloge |  |  |  |  | 320 | kn/m2 | 0 | m2 | 0 | kn
22 | izrada plivajućeg poda - suhomontažni / bez podne obloge |  |  |  |  | 320 | kn/m2 | 0 | m2 | 0 | kn
23 | apsorberi - strop |  |  |  |  | 300 | kn/m2 | 0 | m2 | 0 | kn
24 | apsorberi - zid |  |  |  |  | 350 | kn/m2 | 0 | m2 | 0 | kn
25 | ostali elementi za apsorpciju zvuka |  |  |  |  | 500 | kn/m2 | 0 | m2 | 0 | kn
26 | zamjena materijala obloga zidova i/ili podova |  |  |  |  | 300 | kn/m2 | 0 | m2 | 0 | kn
27* | sanacija vlage (cijena ovisi o oštećenjima i predmetu sanacije) |  |  |  |  | cijena po projektu |  | 0 | pauš. | 0 | kn
| Datum i mjesto izrade: | [5 empty] | Projektant: