## troškovnik
TROŠKOVNIK IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA CJELOVITU OBNOVU JAVNE ZGRADE NA ADRESI: REPUBLIKA AUSTRIJA 20, ZAGREB
R.BR. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNO-bez PDV-a
1. | PRIPREMNA FAZA - I - SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA ZGRADE UKLJUČUJUĆI SNIMKE OŠTEĆENJA Arhitektonsko snimanje i izrada snimke postojećeg stanja zgrade (svi tlocrti, više poprečnih i uzdužnih presjeka, prikazi svih pročelja), komparacija snimke s arhivskim nacrtima i suradnja s konzervatorima, sve izrađeno u prikladnom mjerilu (grafički prikaz nakon obrade podataka, AutoCAD ili sl.); u 6 tiskanih primjeraka i u digitalnom obliku. | komplet | 1
Uključuje pribavljanje svih drugih podataka i podloga potrebnih za projektiranje uz već pribavljene podloge od strane Investitora.
2. | PRIPREMNA FAZA - II - ISTRAŽNI RADOVI - KONSTRUKCIJA Izrada elaborata analize postojećeg stanja građevinske konstrukcije zgrade radi utvrđivanja točnog koncepta i stanja konstrukcije, vrste temeljenja, konstrukcije stropova (slojevi, vrsta materijala), svojstva ziđa i ostalih ugrađenih materijala, a u svrhu provjere i analize temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti. Uključuje sondiranje temelja, međukatnih konstrukcija i zidova, laboratorijsku analizu materijala, te ispitivanje posmične čvrstoće. | komplet | 1
Potrebno je definirati metode pojačanja konstrukcije u dogovoru s konzervatorima; u 6 tiskanih primjeraka i digitalnom obliku.
3. | PRIPREMNA FAZA - III - GEOTEHNIČKE USLUGE Geomehanički istražni radovi, te geofizičko ispitivanje tla zone oko objekta sa svim potrebnim istražnim radnjama ("in situ" i laboratorijska ispitivanja, obrada i analiza rezultata ispitivanja), izrada i dostava geomehaničkog elaborata. Istražni radovi moraju obuhvatiti min. dvije geotehničke istražne bušotine.; u 6 tiskanih primjeraka i digitalnom obliku. | komplet | 1
4. | PRIPREMNA FAZA - IV - KONZERVATORSKI ELABORAT Izrada konzervatorskog elaborata sukladno smjernicama Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. Uključuje analizu utjecaja predviđenih načina ojačanja konstrukcije, mjera zaštite od požara, zaštite od buke, toplinskih svojstava građevine na objekt koji se nalazi unutar zaštićene povijesne cjeline - sve u suradnji s konzervatorima i sukladno važećoj zakonskoj regulativi. Ujedno potrebno je analizirati moguće mjere zaštite od požara obzirom na moguće posebne uvjete Ministarstva unutarnjih poslova; u 6 tiskanih primjeraka i digitalnom obliku. | komplet | 1
5. | IDEJNO RJEŠENJE I/ILI OPIS I GRAFIČKI PRIKAZ ZAHVATA U PROSTORU Izrada idejnog rješenja s procjenom vrijednosti izvođenja radova, ishođenje pozitivnog mišljenja / suglasnosti Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, utvrđivanje posebnih uvjeta od Upravnog tijela koje je nadležno za izdavanje građevinske dozvole za građevinu za čije se građenje izrađuje glavni projekt - ishođenje obavijesti o posebnim uvjetima; u 4 tiskana primjerka i digitalnom obliku. | komplet | 1
6. | ELABORATI Izrada i dostava svih elaborata i projekata koji prethode izradi glavnog projekta i/ili su njegov sastavni dio (prilozi), a sve u skladu s važećom zakonskom regulativom: elaborat zaštite od požara, elaborat zaštite na radu, elaborat zaštite od buke, elaborat akustičnih svojstava građevine, elaborat toplinskih svojstava građevine, elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom i dr.; svaki elaborat isporučiti u 3 tiskana primjeraka. | komplet | 1
7. | GLAVNI PROJEKT Izrada i dostava glavnih projekata s procjenom vrijednosti izvođenja radova. Uključuje glavni arhitektonski projekt, glavni projekt konstrukcije (sukladno čl. 24.a. Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20), glavni projekt elektroinstalacija, glavni projekt strojarskih instalacija, glavni projekt vodovoda i kanalizacije. Uključuje akceptiranje prethodno dostavljenog konzervatorskog elaborata i svih istražnih radova s detaljnim nacrtima obnove (na nivou izvedbenog projekta), detalje u primjerenom mjerilu. Uključuje iskaznicu energetskih svojstava zgrade ovjerenu od projektanta i glavnog projektanta ako je u njezinoj izradi sudjelovalo više projektanata; u 6 tiskanih primjeraka i digitalnom obliku. Uključuje ishođenje svih potvrda javnopravnih tijela, ishođenje suglasnosti na projekt od strane provoditelja tehničko-financijske kontrole kao i sve potrebne izmjene i dopune dokumentacije potrebne za dobivanje navedenih suglasnosti, potvrda, mišljenja | komplet | 1
8. | Izrada i dostava elaborata optimalnog održavanja građevine; u 3 tiskana primjerka. | komplet | 1
9. | TROŠKOVNIK Izrada i dostava troškovnika svih radova za raspis javne nabave za izvođenje radova, u tiskanom i digitalnom obliku (Excel), temeljem kojih je u glavnom projektu dana procjena vrijednosti investicije. Uključivo sve potrebne sheme za stolarske i bravarske stavke, te sve detalje. | komplet | 1
10. | IZVEDBENI PROJEKT Izrada i dostava svih izvedbenih projekata (uključivo statički proračun, konstruktivne elemente građevine, plan oplate i armature, izradu kompozitnih nacrta instalacija i knjige detalja, sheme stolarije i bravarije). Uključuje prezentaciju svih arhitektonskih nacrta i detalja vezanih za obnovu i očuvanje kulturnog dobra, te suglasnost Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode; u 6 tiskanih primjeraka. | komplet | 1
11. | Usluga koordinatora zaštite na radu i izrada plana izvođenja radova u fazi projektiranja; plan izvođenja radova u 3 tiskana primjerka. | komplet | 1
SVEUKUPNO BEZ PDV-a
PDV
SVEUKUPNO s PDV-om