POZIV NA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Obnova zgrada javnog sektora oštećenih u potresu

OBRAZAC 7.

IZJAVA GLAVNOG NADZORNOG INŽENJERA O USKLAĐENOSTI

S DNSH NAČELOM

Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Ja,__________________________________________________________________,

(ime i prezime, broj ovlaštenja)

kao glavni nadzorni inženjer na projektu obnove zgrade, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem:

Izvođenjem radova na zgradi

adresa zgrade (naselje, ulica, kućni broj): _____________________________________

katastarska općina:

katastarska čestica:

ne nanosi se bitna šteta niže navedenim okolišnim ciljevima te su radovi izvedeni u skladu s projektom obnove / glavnim projektom predmetne zgrade.

Napomena: Označiti križićem (x) ako je primjenjivo (samo za dijelove označene □) i nadopuniti potrebnim podacima na praznim crtama.

- I. Ublažavanje klimatskih promjena

- Radovima obnove zgrade postignuta je ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od ____________ u odnosu na stanje prije obnove, dok ušteda godišnje primarne energije (Eprim) (kWh/god) iznosi ____________ u odnosu na stanje prije obnove;

- Obnovljena zgrada nije namijenjena vađenju, skladištenju, transportu ili proizvodnji fosilnih goriva;

- II. Prilagođavanje klimatskim promjenama

Radovima obnove zgrade poboljšana je toplinska ugodnost te se obnovom nije povećao štetni učinak trenutačne ili očekivane buduće klime na korisnike.

- III. Održiva uporaba i zaštita voda i morskih resursa

- Predmet obnove je postojeća zgrada priključena na komunalnu infrastrukturu vodovoda i odvodnje otpadnih voda;

□	Sukladno projektu obnove / glavnom projektu ugrađeni su uređaji za vodu koji su u skladu s:

a) slavine za umivaonike i kuhinjske slavine imaju maksimalan protok vode od 6 litara / min;

b) tuševi imaju maksimalni protok vode od 8 litara / min;

c) WC-i, uključujući školjke i vodokotliće, imaju puni volumen ispiranja od najviše 6 litara i maksimalni prosječni volumen ispiranja od 3,5 litara;

d) pisoari koriste najviše 2 litre / zdjelu / sat. Pisoari za ispiranje imaju maksimalni puni volumen ispiranja od 1 litre.

- Obnova predmetne zgrade ne odnosi se i nije štetna za obalni i morski okoliš, niti za vodna tijela (uključujući površinske i podzemne vode), odnosno ne nanosi se bitna šteta predmetnom okolišnom cilju.

- IV. Kružno gospodarstvo, uključujući prevenciju otpada i recikliranje

- Radovima obnove zgrade ograničeno je stvaranje otpada u procesima koji se odnose na izgradnju i rušenje u skladu s EU Protokolom o gospodarenju otpadom od gradnje i rušenja i uzete su u obzir najbolje dostupne tehnike i korištenje selektivnog rušenja kako bi se omogućilo uklanjanje i sigurno rukovanje opasnih tvari i olakšala ponovna upotreba i visokokvalitetna reciklaža selektivnim uklanjanjem materijala, koristeći dostupne sustave za sortiranje građevinskog otpada i otpada od rušenja;

- Tehnikama izgradnje podržana je kružnost, pozivajući se na ISO 20887 ili drugi standard za procjenu rastavljivosti ili prilagodljivosti zgrade, te je demonstrirana učinkovitost u pogledu resursa, prilagodljivost, fleksibilnost i rastavljivost kako bi se omogućila ponovna upotreba i recikliranje.

- Sukladno projektu obnove / glavnom projektu i Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) izvođač je gospodario građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu te je oporabio i/ili zbrinuo građevni otpad nastao tijekom građenja na gradilištu prema propisima koji uređuju gospodarenje otpadom (Zakon o gospodarenju otpadom - NN 84/21, 142/23), Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest - NN 69/16). Izvođač nije opasni građevni otpad odbacio u miješani komunalni otpad, ni miješao s drugom vrstom otpada ili tvarima uključujući i građevne proizvode ili materijale koje nemaju status otpada, osim na način određen dozvolom za gospodarenje otpadom.

- V. Prevencija onečišćenja i kontrola zraka, vode ili tla

- Materijali korišteni u obnovi zgrade nisu sadržavali azbest niti tvari koje izazivaju veliku zabrinutost, kako je utvrđeno na temelju popisa tvari za koje je potrebno odobrenje iz Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006;

- Građevinski dijelovi i materijali korišteni u zgradi koji mogu doći u kontakt sa korisnicima emitirali su manje od 0,06 mg formaldehida po m3 materijala ili komponente i manje od 0,001 mg kategorija 1A i 1B kancerogeni hlapljivi organski spojevi po m3 materijala ili komponente, nakon ispitivanja u skladu s CEN / TS 16516 i ISO 16000-3 ili drugim usporedivim standardiziranim uvjetima ispitivanja i metodom određivanja;

- Poduzete su mjere za smanjenje emisije buke, prašine i onečišćujućih tvari tijekom građevinskih radova na obnovi zgrade, sukladno Zakonu o gradnji članku 133. Uređenje gradilišta koji zahtijeva da se na gradilištu predvide i provode mjere zaštite na radu te ostale mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi u skladu s posebnim propisima, te kojima se onečišćenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na najmanju mjeru. Tako su se prilikom obnove zgrade radovi izvodili samo u dnevnom razdoblju, svi rastresiti materijali bili su sklonjeni (prekrivanjem ili po potrebi vlaženjem) kako bi se spriječilo rasipanje tijekom kiše i vjetra, a sva uklanjanja i demontaže građevnih elemenata i materijala vršila se tehnikama koje sprečavaju širenje prašine i štetnih tvari na susjedne površine, te se kada je bilo potrebno koristila zaštitna ograda.

- VI. Zaštita i obnova biološke raznolikosti i ekosustava

Predmet obnove je postojeća zgrada, i to u izgrađenom području. Stoga se radovima obnove zgrade ne nanosi bitna šteta predmetnom okolišnom cilju.

Potvrđujem da su navedeni podaci u ovoj Izjavi istiniti te istu ovjeravam pečatom i svojim vlastoručnim potpisom.

Potpis glavnog nadzornog inženjera:

U < umetnuti mjesto >, dana < umetnuti datum > 20__. godine.

Glavni nadzorni inženjer:

< naziv >

Potpis                                                                                                          M.P.

< umetnuti >